## Slide 1: SEDIMENTACION

## Slide 2
Ing. Jorge A. Orellana
Ing. WILLIAM ANTONIO LOZANO-RIVAS, MSc, PhD

## Slide 3: Unidades de Pre tratamiento

## Slide 4: Tipos de sedimentación

## Slide 5: Decantadores primarios de una depuradora en España. Imagen tomada de: http://2.bp.blogspot.com/-anQFBdV23mY/TabFuQImiWI/AAAAAAAAAA4/Nc82nRHWWYk/s1600/DSC_0173.JPG

## Slide 6: Caudal y período de diseño
El período de diseño será de por lo menos 15 años, y considerará que la vida útil de los equipos es usualmente de 10 a 20 años, mientras que las estructuras pueden durar entre 40 y 50 años.

## Slide 7: Partículas discretas sedimentación discreta: https://www.youtube.com/watch?v=CpnT-Hyh60Q Leyes Stokes y Newton: https://www.youtube.com/watch?v=8VNuv8WGPyY

## Slide 10: Tasa de sedimentación superficial (Vs)

## Slide 11: Fracción de las partículas removidas F

## Slide 12: Curva acumulada de frecuencias de velocidades de sedimentación: fracción de partículas con velocidad menor que la indicada vs Velocidad de sedimentación terminal

## Slide 13: Ejemplo:
Un tanque de sedimentación es diseñado para tener una tasa de sedimentación superficial de 32,6 m/día. Determinar la remoción total obtenida para una suspensión que tiene la distribución de tamaños siguiente:

## Slide 14: CRITERIOS DE DISEÑO (OPS 2005b. Guía desarenadores y sedimentadores, pgs 18/34)

## Slide 15: CRITERIOS DE DISEÑO (OPS 2005b. Guía desarenadores y sedimentadores, pgs 18/34)

## Slide 16: Tipos de sedimentación
Discreta : baja concentración  asentamiento individual
Floculante
Obstaculizada
Compresión

## Slide 17: 2. Sedimentación floculante
concentración alta de partículas sólidas
   se juntan  forman flóculos (masas)

## Slide 18: 3. Sedimentación obstaculizada
alta concentración de partículas sólidas
 dificultades para fluir

## Slide 19: 4. Sedimentación por compresión
La alta concentración de partículas sólidas,
 se compriman para compactarse con las de abajo

## Slide 20: Coagulantes para clarificar agua potable: sales metálicas
El sulfato de aluminio (Alumbre) Al2(SO4)3, : bloques y polvo  soluble en agua
Sulfato Ferroso
Sulfato férrico
Cloruro férrico

## Slide 21: Planta de tratamiento:
SAP Trujillo: captación decantación filtración 1-5 min
https://www.youtube.com/watch?v=B2vV2UgXkWs
Sedimentador Neira Caldas hasta 3 min
https://www.youtube.com/watch?v=4fAGNj1seI0

## Slide 22: Coagulantes para clarificar agua potable: Polímeros.
Los polímeros  compuestos orgánicos artificiales
  constituidos  larga cadena de moléculas más pequeñas.
Decantadores y coagulantes poliméricos (desde 1:30 min
https://www.youtube.com/watch?v=B2vV2UgXkWs

## Slide 23: Filtración
https://www.youtube.com/watch?v=9KWKQVx49Ho