## Slide 1
EXTRACCIÓN DE ADN

## Slide 2
Consiste en lograr la lisis o ruptura de la célula, y luego separar las moléculas de ADN del resto de los constituyentes de la célula.
FUNDAMENTO GENERAL

## Slide 3
LISIS CELULAR

## Slide 4
LISIS CELULAR

## Slide 5
Componentes para lisar la célula

## Slide 6
Componentes para lisar la célula

## Slide 7
FUNDAMENTO GENERAL

## Slide 8
PURIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE LAS PROTEINAS

## Slide 11
EXTRACCIÓN DE ADN CON DISOLVENTES ORGÁNICOS
.
El lisado de células se puede extraer con cloroformo, alcohol isoamílico o fenol, siendo las proteínas y otros componentes de la célula solubles en el disolvente orgánico, por lo que de esta forma se logra la separación de los ácidos nucleicos
FACTORES QUE ASEGURAN UNA BUENA SEPARACIÓN : Control de pH de la fase acuosa y concentración de sales.
DESVENTAJAS
Posible ruptura de las moléculas de ADN que se intentan separar.
Altamente tóxico
El Fenol cloroformo puede quedar como trazas en la muestra de ADN y luego actuar como interferentes PCR.

## Slide 12
las muestras son digeridas con proteinasa K y un detergente como Triton X-100 o SDS, que rompe las membranas celulares.
25:24:1, v/v
Fenol-cloroformo – alcohol isoamilico
Proteínas
Notes: Dodecilsulfato sódico – sds / El tensoactivo no iónico Tritón-X 100

## Slide 13
Notes: Proteinasa K: Elimina proteinas

## Slide 15
CTAB
Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide
Bromuro de cetiltrimetilamonio
C19H42BrN
Es una sal de amonio cuaternario
surfactante catiónico
LISADO Y PURIFICACIÓN CON UN DETERGENTE IÓNICO. MÉTODO DEL CTAB
FUNDAMENTO: El CTAB puede romper la pared celular y producir lisis celular.
Uso: extraer ADN genómico de células vegetales
Notes: El catión de amonio cuaternario es un catión de estructura NR4+, donde R representa un grupo alquilo o uno arilo.1 A diferencia del ion amonio (NH4+) y los cationes de amonio primario, secundario o ternario, los cationes de amonio cuaternario están cargados permanentemente, independientemente del pH de su solución. Las sales de amonio cuaternario o compuestos de amonio cuaternario (comúnmente llamadas aminas cuaternarias) son sales de cationes de amonio cuaternario enlazadas a un anión.
surfactante catiónico: la parte hidrofílica de estos tensioactivos posee una carga positiva. Estos tensoactivos suelen tener una alta adherencia en diferentes sustratos y una alta "persistencia" en esa adhesión. Un hecho experimental que caracteriza a estos compuestos es que cambia las propiedades superficiales y convierte una superficie hidrofílica en hidrofóbica y viceversa.2

## Slide 16
Las moléculas lipídicas están formadas por extremos hidrófilos «cabezas», y extremos hidrófobos, «colas». El CTAB provoca la lisis de la membrana. Como la composición de los lípidos y del detergente es similar, el componente CTAB del tampón de extracción captura los lípidos que integran la membrana celular y nuclear.

## Slide 17
CTAB (detergente)
EDTA (agente quelatante)
TRIS-HCl (tampón)
Complejos insolubles con el ADN.
Notes: Tampón: Tienen la propiedad de mantener estable el pH de una disolución

## Slide 18
Lavar el precipitado con etanol.
Complejos insolubles con el ADN.
Extraer residuos orgánicos con cloroformo
Precipitar el Acido nucleico con Isopropanol
Notes: El cloroformo elimina el fenol
Etanol limpia el precipitado

## Slide 19
Método de salting-out
A partir de un lisado celular se pueden separar las moléculas de proteínas y otros contaminantes del ADN mediante la adición de altas concentraciones de sal que hacen que disminuya la solubilidad de las moléculas orgánicas en la fase acuosa.
En este método se utiliza frecuentemente la proteinasa K, el TRIS-HCl para regular el pH.
Cloruro de sodio
Perclorato de sodio
Acetato de sodio
Las sales precipitan las moléculas orgánicas.
El precipitado formado se separa por centrifugación.
El ADN de la disolución acuosa puede extraerse mediante la adición de alcohol, por precipitación.

## Slide 20
Método de Isotiocianato de Guanidina
Degradante de proteínas
Isotiocianato de Guanidina:

## Slide 21
Método de Extracción por Trizol
Trizol: Solución monofásica de Isotiocianato de Guanidino y
Fenol

## Slide 24
Método de Extracción por Shock Térmico
1. Centrifugar

## Slide 26
FUNDAMENTO GENERAL

## Slide 28
FUNDAMENTO GENERAL

## Slide 31
Muchas gracias

## Slide 32
12 000g por 3 min
600 µL TG -6 mol/L
acetato de sodio 20 mmol/L
Tris-HCl (pH 8,0) 50 mmol/L].
Incubar a 95°C por 30 min

## Slide 33
Extracción con gradientes de Cloruro de Cesio – Bromuro de Etidio
Lisado celular
2. Centrifugar con bromuro de etidio.
3. Visualizar con U.V
El ADN genómico puede purificarse por centrifugación selectiva a través de la generación de gradientes de cloruro de cesio.
Desventajas: es largo, imposible de automatizar, caro, requiere una ultracentrífuga y usa compuestos químicos tóxicos.