## Slide 1
INSTALACIONES II
ELÉCTRICAS
ARQ. GABRIELA LUNA MACHADO
DOCENTE

## Slide 2
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
Entender el cálculo del consumo energético en residenciales y equipamientos.
Conocer el diseño de circuitos de alumbrado y fuerza, así como los requisitos para su correcta ejecución.
Aplicar estrategias de ahorro energético en proyectos para lograr eficiencia y sostenibilidad.
Familiarizarse con el cálculo de carga eléctrica y la distribución adecuada de circuitos en una instalación

## Slide 3
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
¿Qué es el consumo de energía eléctrica?
El consumo energético es la cantidad de electricidad utilizada por los dispositivos o sistemas dentro de una vivienda durante un periodo de tiempo determinado, generalmente medido en kWh (kilovatios-hora)
Tipos de circuitos eléctricos que encontramos:
Circuitos de alumbrado:
  Luminarias y dispositivos relacionados con la iluminación de espacios.
  Cálculo: número de luminarias y potencia total.
Circuitos de fuerza:
  Tomacorrientes, electrodomésticos, calefones, etc.
  Cálculo: dispositivos y equipos conectados a la red.

## Slide 4
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
Cálculo de la carga total de un circuito:
Para calcular el consumo, se deben conocer:
  Potencia de cada dispositivo (en watts o kilovatios).
  Tiempo de uso diario de cada dispositivo.

## Slide 5
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
La potencia eléctrica (P) es la cantidad de energía que una luminaria consume por unidad de tiempo. Se mide en vatios (W) y depende del tipo de fuente de luz (incandescente, fluorescente, LED, etc.).
Esta fórmula se usa cuando no conoces la potencia directa y solo tienes el voltaje y la corriente que consume el artefacto.

## Slide 6
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos

## Slide 7
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
Calcular la potencia total del circuito de alumbrado:

## Slide 8
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
Para consumo energético (en kWh):

## Slide 9
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
Cálculo de la potencia del circuito de fuerza:
En instalaciones eléctricas residenciales, un circuito de fuerza alimenta equipos de uso general o especializado (electrodomésticos, herramientas, cargadores, etc.), conectados a tomacorrientes.
Formula básica para el cálculo de la potencia del circuito de fuerza:

## Slide 10
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
Cálculo de la potencia del circuito de fuerza:

## Slide 11
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
Calcular la corriente:
Selección del cable y protección:
Corriente estimada: 5.64 A
Cable recomendado: conductor de 2.5 mm² de cobre (soporta hasta ~20 A)
Disyuntor recomendado: 10 A

## Slide 12
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
Tabla comparativa de calibres de conductores:

## Slide 13
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
Tabla orientativa: ¿Qué disyuntor debo usar según la carga?

## Slide 14
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
Principales estrategias de ahorro:
    Uso de iluminación LED:
      Menor consumo y mayor durabilidad.
    Sistemas solares fotovoltaicos:
      Energía renovable para reducir la dependencia de la red eléctrica.
    Automatización y sensores de movimiento:
      Encendido y apagado automático según necesidad, evitando el uso innecesario de energía.
    Aislamiento adecuado:
      Minimizar la pérdida de calor o frío, reduciendo la carga de sistemas de calefacción y refrigeración.

## Slide 15
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
.
Elige luminarias LED, más eficientes.
Ubica correctamente los puntos de luz para evitar sobre iluminación.
Aplica el nivel de iluminancia recomendado (en lux) para cada espacio
Recomendaciones a considerar para el ahorro energético:

## Slide 16
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
Actividad Práctica
Iluminación y Arquitectura Comunitaria
Elige un centro turístico comunitario o rural en tu provincia o región (hostería, lodge, centro de interpretación, eco alojamiento, parque, etc.).
Identificar ubicación, contexto, actividades que se generan en el centro
Áreas y espacios
Para cuantas personas está proyectada
Tipo de sistema (convencional, solar, mixto).
Tipo de estructura, (hormigón, acero, piedra, bamboo)
Organización del cableado (visible, oculto, área técnica).
Tipos de luminarias, tomacorrientes, tablero.

## Slide 17
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
  Cálculo del Consumo de Energía y Diseño de Circuitos Eléctricos
Actividad Práctica
Iluminación y Arquitectura Comunitaria
Realiza el cálculo de la potencia de iluminación necesaria por espacio
Realiza el cálculo de la potencia de fuerza necesaria por espacio
Realiza el cálculo de otros equipos que planteas sean conectados
Realiza el cálculo de energía necesaria por espacio
Plantea donde se ubicara el tablero de distribución
Realiza un planteamiento de los circuitos de iluminación
Realiza un planteamiento de los circuitos de tomas
Realiza un planteamiento de los circuitos de tomas especiales
Identifica que calibre de cable será utilizado por circuito
Identifica que tipo de disyuntor necesitas por circuito